# Hallazgo durante colocación del radiador

Durante la instalación del radiador R7 del transformador de ensayo T12, la eslinga rozó el panel y dejó una abolladura de 18 milímetros. La conexión inferior perdió aceite al presurizar. Se retiró el radiador para revisar la junta y se suspendió el montaje. El incidente ocurrió al colocar el conjunto, no durante el apriete de tornillos.