# Sustitución del instrumento M27

El manómetro M27 fue retirado de la prueba porque su certificado había vencido. Se instaló el M28, cuyo certificado cubría la fecha de ensayo, y se repitió la lectura con el instrumento vigente. No se extendió por escrito la vigencia del M27.