# Resultado de humedad del aceite

La muestra de aceite del equipo de ensayo E6 presentó 42 partes por millón de agua mediante Karl Fischer. El resultado superó el valor objetivo de 15 ppm y el laboratorio recomendó secado. No se diagnosticó una falla eléctrica a partir de esa única medición.